검 수 조 서

| 사 업 명 | '23년 강소형 아산시 스마트시티 조성사업 |
| --- | --- |
| 단위사업 | 아산 이노베이션 스퀘어 |
| 공 사 명 | 이노베이션센터 장비실 냉방시설 구축 |
| 계약상대자 | 소망에어컨 |
| 계약번호 |  |
| 계약금액 |  |
| 계약일자 | . . . |
| 준공기한 | . . . |

1. 검수 내역

| No | 품명 / 항목 | 규격 | 단위 | 수량 | 검수결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | SRTG20KXLI | 식 | 1 | 적합 |
| 2 | 에어컨 실외기 | AM180AXVHHH1 | 식 | 1 | 적합 |
| 3 | ESS 에너지저장시스템 | 에너지저장시스템 | 식 | 1 | 적합 |
| 4 | 방음 부스 | COLABOX SOLO | 식 | 1 | 적합 |
| 5 | 항온항습기 | HT-E3GC5 | 식 | 1 | 적합 |
| 6 | 지하2층 테이블-2 | 제작가구 | 식 | 1 | 적합 |
| 7 | 캐비닛형 자동소화장치 | 1B/T | 식 | 1 | 적합 |
| 8 | LED DID | VM55C-E | 식 | 1 | 적합 |
| 9 | 지하2층 테이블-1 | 제작가구 | 식 | 1 | 적합 |
| 10 | 파워드 앰프 | EMX5 | 식 | 1 | 적합 |
| 11 | 지하2층 로비 싱크대 | 제작가구 | 식 | 1 | 적합 |
| 12 | 여자화장실 세면대 | 제작가구 | 식 | 1 | 적합 |
| 13 | 남자화장실 세면대 | 제작가구 | 식 | 1 | 적합 |
| 14 | 98인치 LED 사이니지 | QE98C | 식 | 1 | 적합 |
| 15 | LED Controller | H5 | 식 | 1 | 적합 |
| 16 | 프롬프트 | POP24 | 식 | 1 | 적합 |
| 17 | 4K 카메라 | PXW-Z190 | 식 | 1 | 적합 |
| 18 | 전동페데스탈 | EP50K | 식 | 1 | 적합 |
| 19 | 지하2층 테이블-3 | 제작가구 | 식 | 1 | 적합 |
| 20 | 85인치 LED 사이니지 | BE85D | 식 | 1 | 적합 |
| 21 | KVM Switch | CL5716 | 식 | 1 | 적합 |
| 22 | W/L 리시버 & Mic | GLXD24R-SM58 | 식 | 1 | 적합 |
| 23 | 스피커 VXC3F | VXC3F | 식 | 1 | 적합 |
| 24 | 관리 PC | DM500TFA-A9BSV | 식 | 1 | 적합 |
| 25 | 스피커 PMP-12 | PMP-12 | 식 | 1 | 적합 |
| 26 | 지하1층 스툴 | 제작가구 | 식 | 1 | 적합 |
| 27 | 비콘 플러스 연결형 테이블 | 연결형테이블 | 식 | 1 | 적합 |
| 28 | RACK Universal V2 | Universal V2 | 식 | 1 | 적합 |
| 29 | 영상용 스크린 | MSC-BL180 | 식 | 1 | 적합 |
| 30 | 오디오앰프 | TL-1000 | 식 | 1 | 적합 |
| 31 | 오디오믹서 증폭기결합 | MX-1406 | 식 | 1 | 적합 |
| 32 | 오디오믹서 | MX-1406 | 식 | 1 | 적합 |
| 33 | Media Player | A2 | 식 | 1 | 적합 |
| 34 | 안테나분배기 | 전용 | 식 | 1 | 적합 |
| 35 | 영상제어 PC | 타무즈TP34 | 식 | 1 | 적합 |
| 36 | IP KVM Wall Controller | IPW-4K30 | 식 | 1 | 적합 |
| 37 | 시스템 랙 #1 | T1HS | 식 | 1 | 적합 |
| 38 | 시스템 랙 #2 | T1HS | 식 | 1 | 적합 |
| 39 | 에어컨 실내기 4WAY #1 | AM130BN4DBH1 | 식 | 1 | 적합 |
| 40 | 에어컨 실내기 4Way #2 | AM130BN4DBH1 | 식 | 1 | 적합 |
| 41 | 모션데스크 스마트 | 모션데스크 | 식 | 1 | 적합 |
| 42 | 이퀄라이저 | IKEQ-C231 | 식 | 1 | 적합 |
| 43 | 전원공급장치 | KPD-S708 | 식 | 1 | 적합 |
| 44 | LED 전광판 | UminiW1.5 | 식 | 1 | 적합 |
| 45 | 네트워크장비용랙 | GRS-23 | 식 | 1 | 적합 |
| 46 | 이동식 단상 | CBR005C | 식 | 1 | 적합 |
| 47 | 무선마이크 송신기 | EM-XSW2 | 식 | 1 | 적합 |
| 취득가액 계 |  |  |  | 47건 | 223,546,075원 |

※ 자산관리 시스템 연동 — SP-INNO 취득자산 47건 자동 반영

2. 검수 확인

| 확인 항목 | 내 용 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 납품·설치 완료 | 계약 수량 전량 납품 및 설치 완료 | □ |
| 규격 일치 | 계약 규격과 실물 일치(모델·S/N 대조) | □ |
| 정상 작동 | 전원 인가 및 기능 동작 확인 | □ |
| 부속·매뉴얼 | 부속품·운영매뉴얼·보증서 인수 | □ |
| 자산 등재 | 중요재산 대장 등재 및 라벨 부착 | □ |

※ 취득가액 50만원 초과 자산은 취득 후 15일 이내 중요재산 보고 의무(통합관리지침 §46①)

위와 같이 검수하였음을 확인합니다.

2026.09.07

| 검수자 (서명 또는 인) | 입회자 (서명 또는 인) | 확인 (서명 또는 인) |
| --- | --- | --- |